COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – ESTABILIDADE- MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-14-100-0030-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-14-100-0030-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO PRINCIPAL-EIXO ILHA DA SERRA – ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-14-100-0030-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO EXCEPCIONAL	1

4.3	CASO LIMITE-1 DE CARREGAMENTO	1

4.4	CASO LIMITE-2 DE CARREGAMENTO	2

4.5	SEÇÕES ANALISADAS	2

5	FATORES DE SEGURANÇA	2

6	RESULTADOS	3

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação dos blocos centrais do vertedouro principal no eixo Ilha da Serra do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-14-101-0045/0046-R0.

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto armado: 25 kN/m3;

- Concreto massa: 24 kN/m3;

- Água: 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão Concreto/Rocha de Fundação

Ø = 54o

C = 370 kN/m2

Os coeficientes de minoração da coesão e do ângulo de atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 e 1,5

- CCE: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 e 1,1

# Casos de CARREGAMENTO

## Caso de Carregamento Normal (CCN)

O caso normal de carregamento refere-se à situação na qual os “stop-log” estão fechados com o N.A. normal de montante na el. 97,40 e o N.A. mínimo de jusante na el. 82,00.

## Caso de Carregamento Excepcional (CCE)

O caso excepcional refere-se ao caso de enchente, no qual o N.A. máx. de montante está na el.99,20 e o N.A . máx. de jusante na el.94,50.

## Caso Limite-1 de Carregamento (CCL1)

O caso limite-1 refere-se ao caso de bombeamento inoperante, e foi analisado com os níveis normais de operação, ou seja, N.A. montante na el.97,40 e com o N.A. jusante na el.87,00.

## Caso Limite-2 de Carregamento (CCL2)

O caso limite-2 refere-se ao caso de sismo, e foi analisado com os níveis d’água normais de operação e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais de 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

# Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos utilizando as teorias de Nigan, e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FST( 1,3 e para os casos limites o valor       FST( 1,1.

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FSF( 1,3 e para os casos limites o valor    FSF( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 3 mostra o resumo da geometria da estrutura, a folha 15 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### CHE BELO MONTE

VERTEDOURO PRINCIPAL

EIXO ILHA DA SERRA

Calculo de Estabilidade

UHE - BELO MONTE - VERTEDOURO PRINCIPAL - EIXO ILHA DA SERRA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         67.500         2          4.000         67.500

3          6.000         67.500         4         10.500         72.000

5         19.500         72.000         6         24.000         67.500

7         40.100         65.500         8         40.600         70.830

9         44.300         96.550        10         36.200         96.550

11         36.200         92.850        12         35.200         92.550

13         31.380         91.380        14         34.050         96.370

15         30.220         95.200        16         28.000        100.000

17           .000        100.000        18           .000         72.000

19          5.100         77.100        20          6.180         78.180

21          7.150         78.980        22          8.200         79.530

23          9.350         79.880        24         10.570         80.000

25         11.620         79.930        26         13.170         79.660

27         14.570         79.290        28         15.770         78.870

29         17.670         78.060        30         19.220         77.260

31         20.570         76.470        32         22.070         75.490

33         23.320         74.600        34         24.570         73.650

35         25.950         72.790        36         27.600         71.950

37         29.500         71.320        38         31.100         71.020

39         32.650         70.830        40          6.200        100.000

41          6.200         84.000        42         10.100         84.000

43          8.700         89.000        44          7.500         89.000

45          7.500        100.000        46         13.700         80.100

47         12.850         81.000        48         12.050         82.000

49         11.350         83.000        50         10.550         84.380

51         10.050         85.410        52          9.500         87.000

53          9.050         88.350        54          8.800         89.550

55          8.600         91.180        56          8.570         93.340

57          8.670         94.550        58          8.900         95.980

59          9.140         97.400        60          9.440         99.200

61           .000         99.200        62          2.500         69.000

63          4.500         69.000        64          4.500         71.500

65          2.500         71.500        66          7.150         97.400

67           .000         97.400        68         36.700         70.830

69           .000         80.000        70         40.600         87.000

71         40.600         82.000        72         36.700         82.000

73         40.600         94.500        74          8.600         94.500

75         40.600         80.000        76          2.550         67.500

77         35.850         67.500        78         36.100         65.500

79         38.600         65.500        80         40.600         69.000

81         37.100         66.500        82         39.100         66.500

83         39.100         69.000        84         37.100         69.000

85         40.600         92.000        86         44.300         94.000

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =     40.10

Y =     65.50

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      25.00               CONCRETO ARMADO

2      24.00               CONCRETO MASSA

3      10.00               AGUA (CCN)

4      10.00               AGUA (CCE)

5      10.00               AGUA (CCL)

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       2        1    2    3    4    5    6   77   78

79    7   80    8   39   38   37   36

35   34   33   32   31   30   29   28

27   26   25   24   23   22   21   20

19   18    1

2       1       18   19   20   21   22   23   24   25

26   27   28   29   30   31   32   33

34   35   36   37   38   39    8   85

86    9   10   11   13   15   16   17

18

3       1       13   12   14   15   13

4      -2       62   63   64   65   62

5      -1       40   41   42   43   44   45   40

6       3       18   19   20   21   66   67   18

7       3        8   71   72   68    8

8       4       60   61   18   19   20   21   22   23

24   25   26   27   28   29   30   31

32   33   34   35   36   37   38   39

8   73   74   57   58   59   60

9       5       59   67   18   19   20   21   22   23

24   25   26   27   46   47   48   49

50   51   52   53   54   55   56   57

58   59

10       5       27   28   29   30   31   32   33   34

35   36   37   38   39    8   70   52

51   50   49   48   47   46   27

11      -2       81   82   83   84   81

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       2       25.00        250.74         17.41         72.46

2       1        5.00        963.23         20.89         86.69

3       1        8.00         15.96         32.71         93.88

4      -2       25.00          5.00          3.50         70.25

5      -1        3.00         30.30          7.37         90.18

6       3       20.00        156.13          3.38         86.39

7       3       20.00         43.56         38.65         76.41

8       4       20.00        835.61         20.93         85.06

9       5       20.00        204.23          4.69         86.31

10       5       20.00        376.12         28.08         80.18

11      -2       25.00          5.00         38.10         67.75

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =   2885.88

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO ARMADO          21.45     86.81        4852.93

2     CONCRETO MASSA           17.27     72.60        6018.43

3     AGUA (CCN)               11.08     84.21        3993.88

4     AGUA (CCE)               20.93     85.06       16712.25

5     AGUA (CCL)               19.85     82.34       11606.90

PESO TOTAL  ...............     588895.90

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         19.26

Y =         81.77

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       2       25.00        4.00       54.00      370.00

2       2       3       25.00        2.00       54.00      370.00

3       3       4       25.00        6.36       54.00      370.00

4       4       5       25.00        9.00       54.00      370.00

5       5       6       25.00        6.36       54.00      370.00

6       6      77       25.00       11.85       54.00      370.00

7      77      78       25.00        2.02       54.00      370.00

8      78      79       25.00        2.50       54.00      370.00

9      79       7       25.00        1.50       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =        20.254

Y =        68.797

AREA DA FUNDACÇO ..........      1139.837

MOMENTO POLAR    ..........    157517.700

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE CARREGAMENTO NORMAL

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO ARMADO          .00   -1.00            .0     -121323.3    -2602912.0

CONCRETO MASSA           .00   -1.00            .0     -144442.3    -2494472.0

AGUA (CCN)               .00   -1.00            .0      -39938.8     -442337.1

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       299.00

2      2       110.00

3      3       106.00

4      4        52.00

5      5        34.00

6      6        70.00

7     77        47.00

8     78        67.00

9     79        62.00

10      7       139.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     20450.00          .00       34600.00

2     2     3           .00      5400.00          .00       26966.67

3     3     4      -8887.50      8887.50    617625.00       71043.75

4     4     5           .00      9675.00          .00      142087.50

5     5     6       5850.00      5850.00   -406518.80      128756.30

6     6    77           .00     17330.62          .00      511890.30

7    77    78       2850.00       356.25   -189358.30       12818.70

8    78    79           .00      4031.25          .00      150502.10

9    79     7           .00      3768.75          .00      148661.30

TOTAL .......       -187.50     75749.38             1249075.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   67    1     25.00     97.40   111751.30         .00      -8656998.00

2    8   71     25.00     82.00   -15596.11         .00       1162742.00

TOTAL .........    96155.16         .00      -7494256.00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

95967.66      -229955.10    -11784900.00

MOMEMTO RESISTENTE =    6895717.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3173541.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.17

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -305704.40

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     75749.38

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         4.04

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        79.87      -134.21      -134.21        79.87

2        79.87      -147.55      -147.55        79.87

2    2        79.87      -147.55      -147.55        79.87

3        79.87      -154.22      -154.22        79.87

3    3        79.87      -154.22      -165.53       -52.57

4        94.87      -169.22      -186.75       -52.57

4    4        94.87      -169.22      -169.22        94.87

5        94.87      -199.23      -199.23        94.87

5    5        94.87      -199.23       -73.79       207.96

6        79.87      -214.23       -95.01       207.96

6    6        79.87      -214.23      -214.23        79.87

77        79.87      -253.74      -253.74        79.87

7   77        79.87      -253.74        47.78       261.69

78        73.20      -254.58        41.06       261.69

8   78        73.20      -254.58      -254.58        73.20

79        73.20      -262.91      -262.91        73.20

9   79        73.20      -262.91      -262.91        73.20

7        73.20      -267.91      -267.91        73.20

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      3.08

CARREGAMENTO -  2 - CCE  ONDICAO DE CARREG. DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO ARMADO          .00   -1.00            .0     -121323.3    -2602912.0

CONCRETO MASSA           .00   -1.00            .0     -144442.3    -2494472.0

AGUA (CCE)               .00   -1.00            .0     -167122.5    -3497486.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       317.00

2      2       116.00

3      3       114.00

4      4        65.00

5      5        56.00

6      6        97.00

7     77        86.00

8     78       106.00

9     79       103.00

10      7       235.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     21650.00          .00       36600.00

2     2     3           .00      5750.00          .00       28733.33

3     3     4     -10068.75     10068.75    700228.10       81000.00

4     4     5           .00     13612.50          .00      202668.80

5     5     6       8606.25      8606.25   -598556.30      188915.60

6     6    77           .00     27106.87          .00      807955.10

7    77    78       4800.00       600.00   -319033.30       21587.60

8    78    79           .00      6531.25          .00      243903.10

9    79     7           .00      6337.50          .00      249999.40

TOTAL .......       3337.50    100263.10             1644002.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   61    1     25.00     99.20   125611.20         .00      -9806049.00

2    8   73     25.00     94.50   -70033.60         .00       5513045.00

TOTAL .........    55577.62         .00      -4293004.00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

58915.12      -332625.00    -11243870.00

MOMEMTO RESISTENTE =    9730511.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3777183.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.58

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -432888.10

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    100263.10

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         4.32

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        47.95      -233.47      -233.47        47.95

2        47.95      -244.99      -244.99        47.95

2    2        47.95      -244.99      -244.99        47.95

3        47.95      -250.75      -250.75        47.95

3    3        47.95      -250.75      -211.22      -143.40

4        60.92      -263.72      -229.55      -143.40

4    4        60.92      -263.72      -263.72        60.92

5        60.92      -289.65      -289.65        60.92

5    5        60.92      -289.65      -161.74       247.88

6        47.95      -302.61      -180.07       247.88

6    6        47.95      -302.61      -302.61        47.95

77        47.95      -336.75      -336.75        47.95

7   77        47.95      -336.75         5.81       340.10

78        42.19      -337.47          .01       340.10

8   78        42.19      -337.47      -337.47        42.19

79        42.19      -344.67      -344.67        42.19

9   79        42.19      -344.67      -344.67        42.19

7        42.19      -348.99      -348.99        42.19

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      8.01

CARREGAMENTO -  3 - CCL1 CONDICAO DE BOMBEAMENTO INOPERANTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO ARMADO          .00   -1.00            .0     -121323.3    -2602912.0

CONCRETO MASSA           .00   -1.00            .0     -144442.3    -2494472.0

AGUA (CCL)               .00   -1.00            .0     -116069.0    -2303731.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       299.00

2      2       293.00

3      3       289.00

4      4       237.00

5      5       223.00

6      6       260.00

7     77       242.00

8     78       261.00

9     79       257.00

10      7       255.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     29600.00          .00       59000.00

2     2     3           .00     14550.00          .00       72716.66

3     3     4     -29587.50     29587.50   2061534.00      241903.10

4     4     5           .00     51750.00          .00      773887.50

5     5     6      27168.75     27168.75  -1893459.00      592481.30

6     6    77           .00     74358.74          .00     2219920.00

7    77    78      12575.00      1571.88   -836079.20       56550.68

8    78    79           .00     16187.50          .00      604551.00

9    79     7           .00      9600.00          .00      377750.60

TOTAL .......      10156.25    254374.40             4330756.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   67    1     25.00     97.40   111751.30         .00      -8656998.00

2    8   70     25.00     87.00   -32683.61         .00       2491145.00

TOTAL .........    79067.66         .00      -6165854.00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

89223.91      -127460.20     -9236212.00

MOMEMTO RESISTENTE =    8384372.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    6665264.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.26

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -381834.60

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    254374.40

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         1.50

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        74.03       -45.43       -45.43        74.03

2        74.03       -58.54       -58.54        74.03

2    2        74.03       -58.54       -58.54        74.03

3        74.03       -65.10       -65.10        74.03

3    3        74.03       -65.10       -98.38         6.31

4        88.78       -79.85      -119.24         6.31

4    4        88.78       -79.85       -79.85        88.78

5        88.78      -109.35      -109.35        88.78

5    5        88.78      -109.35       -14.55       140.10

6        74.03      -124.10       -35.41       140.10

6    6        74.03      -124.10      -124.10        74.03

77        74.03      -162.95      -162.95        74.03

7   77        74.03      -162.95        53.24       170.87

78        67.47      -163.77        46.64       170.87

8   78        67.47      -163.77      -163.77        67.47

79        67.47      -171.96      -171.96        67.47

9   79        67.47      -171.96      -171.96        67.47

7        67.47      -176.88      -176.88        67.47

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      4.22

CARREGAMENTO -  4 - CCL2 CONDICAO DE CARREG. LIMITE DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO ARMADO          .05    -.97        6066.2     -117683.6    -3051449.0

CONCRETO MASSA           .05    -.97        7222.1     -140109.1    -2943964.0

AGUA (CCL)               .05    -.97        5803.4     -112586.9    -2712457.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       299.00

2      2       110.00

3      3       107.00

4      4        55.00

5      5        42.00

6      6        80.00

7     77        62.00

8     78        82.00

9     79        78.00

10      7       181.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00     20450.00          .00       34600.00

2     2     3           .00      5425.00          .00       27100.00

3     3     4      -9112.50      9112.50    633403.10       72984.38

4     4     5           .00     10912.50          .00      161493.80

5     5     6       6862.50      6862.50   -477056.30      150862.50

6     6    77           .00     21033.75          .00      624169.10

7    77    78       3600.00       450.00   -239233.30       16191.35

8    78    79           .00      5000.00          .00      186697.90

9    79     7           .00      4856.25          .00      191576.30

TOTAL .......       1350.00     84102.50             1382789.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   67    1     25.00     97.40   111751.30         .00      -8656998.00

2    8   70     25.00     87.00   -32683.61         .00       2491145.00

TOTAL .........    79067.66         .00      -6165854.00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

99509.38      -286277.00    -13490930.00

MOMEMTO RESISTENTE =    8060040.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    3553401.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.27

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -370379.50

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     84102.50

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         4.40

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1        80.33      -142.27      -142.27        80.33

2        80.33      -163.77      -163.77        80.33

2    2        80.33      -163.77      -163.77        80.33

3        80.33      -174.53      -174.53        80.33

3    3        80.33      -174.53      -180.21       -66.61

4       104.52      -198.72      -214.42       -66.61

4    4       104.52      -198.72      -198.72       104.52

5       104.52      -247.10      -247.10       104.52

5    5       104.52      -247.10      -100.82       248.64

6        80.33      -271.30      -135.03       248.64

6    6        80.33      -271.30      -271.30        80.33

77        80.33      -335.00      -335.00        80.33

7   77        80.33      -335.00        38.16       342.38

78        69.58      -336.35        27.32       342.38

8   78        69.58      -336.35      -336.35        69.58

79        69.58      -349.79      -349.79        69.58

9   79        69.58      -349.79      -349.79        69.58

7        69.58      -357.85      -357.85        69.58

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      5.41

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN     305704    75749    95968    6895717    3173541      2.17      3.08      4.04

CCE     432888   100263    58915    9730511    3777183      2.58      8.01      4.32

CCL1    381835   254374    89224    8384372    6665264      1.26      4.22      1.50

CCL2    370380    84103    99509    8060040    3553401      2.27      5.41      4.40

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN       -133      -267        95        73        48      -267       262       -52

CCE       -232      -348        61        42         6      -348       340      -142

CCL1       -44      -176        89        67        53      -176       171         6

CCL2      -141      -357       105        70        38      -357       342       -66